СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

БЕОГРАД, КНЕЗА МИХАИЛА 35

www.sanu.ac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МОБИЛИЈАР

Редни број јавне набавке 18/2018

Београд,

август, 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 350/1 од 23.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 350/2  од 23.08.2018. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара – мобилијар

ЈН бр. 18/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |

Конкурсна документација садржи 77 странa.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Српска академија наука и уметности

Адреса: Београд, Кнеза Михаила 35

Интернет страница: www.sanu.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН 18/2018 је мобилијар.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Набавка се не спроводи као резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Гордана Вучуровић

Е - mail адреса: gordana.vucurovic@sanu.ac.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 18/2018 су добра – мобилијар (ознака из Општег речника набавки – 39100000, 39133000).

2. Партије

Набавка је обликована у три партије и то:

## Партија 1 – мобилијар за Аудио визуелни Архив САНУ (шифра из речника јавних набавки 39100000)

## Партија 2 – израда мобилијара за Аудио визуелни Архив САНУ (шифра из речника јавних набавки 39100000)

## Партија 3 – мобилијар за Огранак САНУ у Новом Саду (шифра из речника јавних набавки 39100000)

Партија 4 – стаклене витрине за изложбени простор (шифра из речника јавних набавки 39133000)

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

Партија 1 – мобилијар за Аудио визуелни Архив САНУ

|  | Производ | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, производња и постављање радних столова. Конструкција стола метална, профили , хладне прецизне кутије (EN 10305-5) 40x40 фарбани у мат црно, вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним ротационим 360 точковима са кочницом и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey сa ABS кант траком. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1300 x 600x 750 (ŠxDxV) | ком | 4 |
| 2. | Набавка, производња и постављање радних столова. Конструкција стола метална, профили , хладне прецизне кутије (EN 10305-5) 40x40 фарбани у мат црно , вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним ротационим 360 точковима са кочницом и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са АБС кант траком. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1500 x 600 x 750 (ŠxDxV) | ком | 1 |
| 3. | Набавка и постављање помоћних-радних столова. Конструкција стола метална, профили , хладне прецизне кутије (EN 10305-5) 40x40 фарбани у мат црно , вар неприметан-брусити и гитовати. Са четири ноге и висококвалитетним ротационим 360 точковима са кочницом.Радна плоча од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са ABS кант траком. Испод стола је повучена полица 1420 x500 да лажном дебљином чеоне ивице d=60mm ослоњена на металне кутије 40x40. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1500x800x750 (ŠxDxV) | Ком | 2 |
|  | Набавка производња и постављање помоћних-радних столова. Конструкција стола метална, профили ,хладне прецизне кутије (EN 10305-5) 40x40 фарбани у мат црно, вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним ротационим 360 точковима са кочницом и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са ABS кант траком. Испод стола је повучена полица 970 x300 да лажном дебљином чеоне ивице d=60mm ослоњена на металне кутије 40x40. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1050 x 500 x750 (ŠxDxV) | ком | 1 |
| 5. | Набавка, производња и постављање помоћних-радних столова. Конструкција стола метална, профили прецизни хладни , кутије (EN 10305-5) 40x40 фарбани у мат црно , вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним ротационим 360 точковима са кочницом и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са ABS кант траком. Испод стола је повучена полица 1120 x350 dа лажном дебљином чеоне ивице d=60mm ослоњена на металне кутије 40x40. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1200 x 600 x 750 (DxŠxV) | ком | 4 |
| 6. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална, профили , ноге од прецизних хладних кутија (EN 10305-5) 40x40 а горњи рам мтл. кутије (EN 10305-5) 30x50mm фарбани у мат црно , вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним подесивим стопицама на свакој нози и радном плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са ABS кант траком. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1200 x 1000 x 750 (ŠxDxV) tip F | ком | 3 |
| 7. | Набавка производња и постављање радних столова. Конструкција стола метална, профили , ноге- прецизне хладне кутије (EN 10305-5) 40x40 a горњи рам mtl. кутије (EN 10305-5) 30x50mm фарбани у мат црно , вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним подесивим стопицама на свакој нози и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са ABS кант траком. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. дименз. 1600x800x750 | ком | 6 |
| 8. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел ХЕРМЕС или еквивалентан, са четири ноге и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 066 глатка опција, Sandfarben са ABS кант траком. Производ типски индустријски, по избору пројектанта. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Напомена: 1 од 3 стола треба да садржи фронталну маску од d=10mm универа F.Max 066 Обрачун по комаду. димензије 1200 x 600 x 760 (ŠxDxV) | ком | 3 |
| 9. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел HERMES или одговарајући, са четири ноге и горњом плочом од дуплог универа funder Max 0066 glatka opcija, Sandfarben саABS кант траком. Производ типски индустријски, по избору пројектанта. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера.Напомена: Сто треба да садржи фронталну маску од d=10mm универа F.Max 066 Обрачун по комаду. димензије 1500 x 800 x 760 (ŠxDxV) | ком | 1 |
| 10. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел ХЕРМЕС или одговарајући, са четири ноге и горњом плочом од дуплог универа ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА са АБС кант траком. Обезбедити 8-модуларну утичницу типа Capsa, произвођач БАЦХМАНН или еквивал. са алу. поклопцем који се отвара за 180 степени.Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1600 x 800 x 760 (ŠxDxV) | ком | 1 |
| 11. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел ХЕРМЕС или одговарајући, са четири ноге и горњом плочом од дуплог универа ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА урамљен швартном од хрст масива науљеном. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера.НАПОМЕНА : сто треба да садржи фронталну и бочну маску од храст фурнираног у 4 тј. 2 шах поља, науљеног MDF d=12mm Обрачун по комаду. димензије 1500 x 800 x 760 (ŠxDxV) | ком | 1 |
| 12. | Набавка и постављање конференцијског стола. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел HERMES или одговарајући, са шест ногу и горњом плочом од дуплог универа ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА са АБС кант траком. Обезбедити 2 комада 8-модуларну утицницу типа Capsa, произвођач BACHMANN или еквивал. са алу. поклопцем који се отвара за 180 степени.Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 3500 x 1200 x 760 (ŠxDxV) | ком | 1 |
| 13. | Набавка, производња и постављање комода - архивара. Производи се од универа Funder Max 0755 warm grey. Комода снабдевена са 3 фиоке висина 15, 20 i 20cm, које се закљчавају, свим потребним квалитетним оковом Blum, Hettich, Hafele или одговарајући са успоривачем затварања. Комода -архивар поседује 4 висококвалитетна точка ротирајуца 360 степени са кочницама на предња 2 точка. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 500x500x640 (ŠxDxV) | ком | 6 |
| 14. | Набавка, производња и постављање комода - архивара. Производи се од универа Funder Max 0755 warm grey. Комода снабдевена са 3 фиоке висина 15, 20 i 20cm,које се закљчавају , свим потребним квалитетним оковом, Blum, Hettich, Hafele или одговарајући са успоривачем затварања. Комода -архивар поседује 4 висококвалитетна точка ротирајуца 360 степени са кочницама на предња 2 точка. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 400x600x640 (ŠxDxV) | ком | 6 |
| 15. | Набавка, производња и постављање комода - архивара. Производи се од универа Funder Max 0066 Sandfarben. Комода снабдевена са 3 фиоке висина 15, 20 i 20 cm, које се закљчавају, свим потребним квалитетним оковом Blum, Hettich, Hafele или одговарајући са успоривачем затварања. Комода -архивар поседује 4 висококвалитетна точка ротирајуца 360 степени са кочницама на предња 2 точка. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 400x500x650 (ŠxDxV) | ком | 3 |
| 16. | Набавка, производња и постављање комода - архивара. Производи се од универа Funder Max 0066 Sandfarben. Комода снабдевена са 3 фиоке висина 15, 20 и 20cm, које се закљчавају , свим потребним квалитетним оковом Blum, Hettich, Хафеле или одговарајући са успоривачем затварања. Комода -архивар поседује 4 висококвалитетна точка ротирајуца 360 степени са кочницама на предња 2 точка. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 550x600x650 (ŠxDxV) | ком | 2 |
| 17. | Набавка, производња и постављање комода - архивара. Производи се од универа по избору пројектанта. Комода снабдевена са 3 фиоке висина 15, 20 i 20cm,које се закљчавају , свим потребним квалитетним оковом Blum, Hettich, Hafele или одговарајући са успоривачем затварања. Комода -архивар поседује 4 висококвалитетна точка ротирајуца 360 степени са кочницама на предња 2 точка. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 550x600x650 (ŠxDxV) | ком | 1 |
| 18. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел ХЕРМЕС или одговарајући, са четири ноге и горњом плочом од дуплог универа са АБС кант траком. Производ типски индустријски, по избору пројектанта. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1400 x 500 x 750 (ŠxDxV) | ком | 1 |
| 19. | Производња , транспорт и уградња рецепционог стола главног улаза. Правоугаони сто 1100 x 450 x 800mm (Š x D x V), израђеног од MDF-a , PU фарбаног у високом сјају по датом тону од стране пројектанта (цаппуццино-капућино). Сто садржи 2 фиоке са клизачима са успоривачем ( Blum, Hettich, Hafele ili ekvival.) са кључевима и једну отворену полицу испод фиока. Радна површина је заштићена каљеним провидним стаклом 1100x450, d=8mm. Три видне стране стола се облажу на лицу места соклом висине 50cm , дебљине 2cm од камена Кирмењак светли ( идентичан као постојећи под). Производ треба да испуњава високи квалитет завршних и занатских радова. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје и камена на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 1100 x 450 x 800mm (ŠxDxV) | ком | 1 |
| 20. | Набавка, производња и постављање комјутер колица. Производи се од базе од универа Funder Max 0755 Warm grey, abs кантованог на 2 краће стране. Шравовима сапотопљеном главом фиксирати бочно по дужој страни "L" алуминијумски профил 30x50mm фарбаног у сиво-црну боју по избору пројектанта. Колица снабдевена са 4 квалитетна точка ротирајућа 360 степени са кочницама на 2 дијагонална точка. Веза точкова и колица - шрафовска. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду дименз.260 x 650 x 50točak+50ogradica | ком | 15 |
| 21. | Набавка и монтажа, беле магнетне табле са лакираном површином у раму по избору пројектанта ентеријера.Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 2000 x1200mm | ком | 1 |
| 22. | Набавка и монтажа, беле магнетне табле са лакираном површином у раму по избору пројектанта ентеријера.Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1900x1000mm | ком | 1 |

Партија 2 – израда мобилијара за Аудио визуелни Архив САНУ

|  | Производ | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и постављање клуб столова. Производ типски индустријски, по избору пројектанта. Метална сатен никл или хром са плочом од каљеног стакла. Модел CA269 EMU или одговарајући. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 1200x650x420 (ŠxDxV) | ком | 2 |
| 2. | Набавка и постављање радних столица са подесивим "soft PU top" руконаслоном. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика, снабдевене 5-краком базом и точкићима, механизмом за подешавање седишта и наслона "advanced permanent contact". Столица мора бити изузетно високе издржљивости. Завршна обрада столице је од мре на наслону и текстилне облоге седишта, изузетно издржљиве и противпожарно третиране. Боја и текструра текстилне облоге по избору пројектанта. Слично столици Logika Rete ,VIGANO , Италија. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје и тканина на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. | ком | 18 |
| 3. | Набавка и постављање радне столице са подесивим "soft PU top" руконаслоном. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика, снабдевене 5-краком базом и точкићима, механизмом за подешавање седишта и наслона "advanced permanent contact". Столица мора бити изузетно високе издржљивости. Завршна обрада столице је од текстилне облоге изузетно издржљиве и противпожарно третиране. Боја и текструра текстилне облоге по избору пројектанта.Слично столици Logika Executive ,VIGANO , Италија. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје и тканина на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. | ком | 1 |
| 4. | Набавка и постављање конференцијских столица. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика са наслоном и предње 2 ноге које се настављају у "санке" или спајдере. Столица мора бити изузетно високе издржљивости. Завршна облога столице је од ПВЦ мреже изузетно издржљиве и противпожарно третиране. Боја беж и текструра по избору пројектанта. Сви видни метални делови су фабрички хромирани или полирани алуминијум са великом отпорношћу на физичка оштећења у тону по избору пројектанта.Модел CV-F10B-4 , EMU. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје и тканина на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. | ком | 12 |
| 5. | Набавка и постављање фотеља. Фотеље су типски индустријски производ слични Marina MA10 , дистрибутера Delight или одговарајући. Фотеља мора бити изузетно високе издржљивости. Завршна облога је од текстилне облоге изузетно издржљиве и противпожарно третиране. Боја и текструра текстилне облоге по избору пројектанта. Сви видни метални делови су фабрички бојени бојом са великом отпорношћу на физичка оштећења у тону по избору пројектанта. Извођач радова је дужан да за понуђену фотељу достави узорак, узорке боје и тканина на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 72x64x66 | ком | 6 |
| 6. | Набавка и постављање високих столица. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика. Столица мора бити изузетно високе издржљивости и подесиве висине, . Завршна облога столице је од ПВЦ облоге изузетно издржљиве и противпожарно третиране. Боја и текструра ПВЦ облоге по избору пројектанта (крем -бела). Сви видни метални делови су фабрички бојени бојом или никловани са великом отпорношћу на физичка оштећења у тону по избору пројектанта. Слично производу B 166 , EMU.Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 41 x 41 x 58-78 / 54-74cm | ком | 3 |
| 7. | Набавка и постављање склопивих столица. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика са наслоном слична моделу POCKET, Areadeclic, Италија. Столица мора бити издржљива. Завршна облога наслона и седишта столице је од полу-транспарентног ПВЦ са сивим металним рамом. Боја и текструра ПВЦ облоге по избору пројектанта. Сви видни метални делови су фабрички бојени бојом или никловани са великом отпорношћу на физичка оштећења у тону по избору пројектанта. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 45 x 47 x 46 / 78 | ком | 14 |
| 8. | Набавка и постављање конференцијских столица. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика са наслоном 4-краком звездом,спајдером. Столица мора бити изузетно високе издржљивости. Завршна облога столице је од Најлон БЕЛОГ Поликарбоната ВИСОКОГ СЈАЈА . Боја и текструра по избору пројектанта. Сви видни метални делови су фарбани у бело или полирани алуминијум са великом отпорношћу на физичка оштећења у тону по избору пројектанта.Модел B32 SP -spider, Areadeclic, Италија. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје и тканина на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 58 x 55 x 45 / 79 | ком | 4 |
| 9. | Набавка и постављање сложивих / сталкинг столица . Столице су типски индустријски производ, ергономског облика са наслоном слична моделу SPLIT, Colos, Italija. Столица мора бити издржљива. Комплетна завршна обрада столице је од полипропилена боје NCS S 6005 Y20 R. Bоја и текструра ПВЦ облоге по избору пројектанта. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 49.1 x47.7 x45.8 /78.3 | ком | 8 |
| 10. | Набавка и постављање сложивих / сталкинг столица . Столице су типски индустријски производ, ергономског облика са наслоном слична моделу SPLIT, Colos, Италија. Столица мора бити издржљива. Комплетна завршна обрада столице је од полипропилена боје NCS S 1580 Y90 R. Боја и текструра ПВЦ облоге по избору пројектанта. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 49.1 x47.7 x45.8 /78.3 | ком | 3 |
| 11. | Носачи монитора слично моделу НМ-Д 750 . За мониторе висине 82 cm. Стега - фиксатор за сто мора да има максималанотвор 95mm, обзиром да су радне плоче и челична подконстукција укупне дебљине 81 tj. 91mm (2 типа стола). Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера.Обрачун по комаду | ком | 8 |
| 12. | Вертикални транспорт каблова од подних утичница до радних плоча столова ' тзв. "кичма" Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера.Обрачун по комаду | ком | 6 |
| 13. | елемент за одлагање кишобрана | ком | 6 |
| 14. | Стоне лампе типа Arod црне боје ,Ikea или одговарајући, max 13w led. | ком | 12 |

Партија 3 - мобилијар за Огранак САНУ у Новом Саду

|  | Производ | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Радни сто за спомен собе Димензије: 140 cm x 60 cm Радни сто у wenge дезену, стилски дефинисан. Модел радног стола састоји се из радне плоче и фиокара. | ком | 2 |
| 2. | Столица за спомен собе Трпезаријска столица са седалним и наслоним делом тапацираним у потпуности, пресвучени еко кожом или штофом. Ногари столице су од фино обрађеног дрвета. Ш до 55,0 cm Д до 60,0 cm В до 100,0 cm Дезен дрвене конструкције wenge Дезен седишта и наслона беж/светло браон/браон | ком | 2 |
| 3. | Ормар за књиге Ормар са полицама за књиге, са застакљеним вратима целом дужином и бравом (могућност закључавања). Основни материјал: Иверица или дрво Задња страна: Лесонит, Фолија Бочни оквир: Иверица или дрво, АБС пластика, Безбојни акрилни лак Ш 80,0 cm Д 30,0 cm В 200,0 cm Боја - wenge | ком | 4 |
| 4. | Ниска витрина за спомен собу Ниска витрина са полицама и застакљеним вратима целом дужином, са бравом (могућност закључавања). Опис производа Основни материјал/ Оквир врата/ Горњи панел/ Полица: Пуно дрво, Бајц, Безбојни акрилни лак Ш до 120,0 cm Д до 37,0 cm В до 130,0 cm Боја - wenge | ком | 4 |
| 5. | Изложбена витрина за спомен собу Изложбена витрина са полицама, застакљена целом дужином са четири стране, са бравом (могућност закључавања). Опис производа Оквир витрине: Челик или дрво Подесива полица/ Плоче: Каљено стакло Ш 57,0 cm Д 47,0 cm В до 200,0 cm Боја – wenge | ком | 4 |
| 6. | Канцеларијски ормар Затворени ормар са полицама, Основни материјал: иверица или дрво димензије: 80x205x52cm, боја светла сонома(светли храст) | ком | 3 |
| 7. | Канцеларијски сто са фиокама Основни материјал: иверица или дрво димензије: 160x80cm, боја светла сонома(светли храст), | ком | 1 |
| 8. | Канцеларијска фотеља еко кожа, боја - црна | ком | 1 |
| 9. | Дактило столица са рукохватима, материјал – штоф, боја - црна | ком | 2 |
| 10. | Фотеља – модел потковица Основни материјал: иверица или дрво Седални део и наслон(леђни део) од полиуретанске пене димензије: 78x68x83cm, материјал – штоф, боја - какао | ком | 2 |
| 11. | Чивилук Основни материјал - метал, дезен – хром, висина – 180cm | ком | 2 |
| 12. | Клуб сто Основни материјал: иверица или дрво, димензије: 115x70x50cm, боја светла сонома(светли храст), | ком | 1 |
| 13. | Тепих Солид 200x300cm дезен по избору Наручиоца | ком | 4 |

Партија 4 - стаклене витрине за изложбени простор

|  | Производ | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набавка материјала, израда и монтажа изложбене конзолне витрине за експонате. Димензија 1500мм x 430мм и висином 120мм у предњем делу до 250мм у задњем делу. Поклопац витрине је рам са стаклом d = 4мм у горњем искошеном делу и обухвата предњу пуну страницу витрине. У њему се налази лед трака дужине 1,4м . Ради бољег и равномернијег осветљења имамо још једну лед траку исте дужине и снаге од 14.4W по дужном метру. Витрина се на висини 1050мм конзолним ногицама фиксира на зид. Витрине се раде од фурнираног медијапана у дезену храста d = 19мм са комплетном завршном обрадом по жељи Наручиоца., да тоном бајца и сјајем изгледају као собна врата у холу. | ком | 6 |
| 2. | Набавка материјала, израда и монтажа изложбене стојеће витрине за експонате. Димензија 1500мм x 430мм и висином 120мм у предњем делу до 250мм у задњем делу. Поклопац витрине је рам са стаклом d = 4мм у горњем искошеном делу и обухвата предњу пуну страницу витрине. У њему се налази лед трака дужине 1,4м . Ради бољег и равномернијег осветљења имамо још једну лед траку исте дужине и снаге од 14.4W по дужном метру. Витрина је на висини 1050мм и са продуженим страницама се ослања на под. Витрине се раде од фурнираног медијапана у дезену храста d = 19мм са комплетном завршном обрадом по жељи Наручиоца., да тоном бајца и сјајем изгледају као собна врата у холу. | ком | 2 |

Цена представља укупну цену у коју су урачунати сви трошкови Понуђача, рачунајући и трошкове достављања, монтаже и постављања у простор мобилијара.

Сва понуђена добра (за коју је дат опис или упућивање на трговачку марку) морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених карактеристика.

Понуђач је обавезан да понуди Наручиоцу све врсте артикала садржаних у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, у супротном његова понуда биће одбијена као неприхватљива.

Место испоруке и монтаже је адреса Наручиоца - за Партије 1 и 2 улица Кнеза Михаила 36 у Београду, за Партију 3 улица Николе Пашића бр. 6 у Новом Саду, за Партију 4 улица Кнеза Михаила 35 у Београду..

Уколико се нуди опрема другог произвођача обавезно приложити техничку документацију из које се недвосмислено може закључити да има идентичне или боље карактеристике од траженог мобилијара.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;)

- понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона) и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.	УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (поглавље IV), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (поглавље IV), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – мобилијар 18/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;)

- понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона) и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара – мобилијар 18/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- подизвођач  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- подизвођач има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Српска академија наука и уметности, улица Кнеза Михаила 35, Београд, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку добара – мобилијар,

ЈН бр 18/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.09.2018. године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда биће неотворена враћена понуђачу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен Образац Изјаве понуђача o испуњености услова (поглавље IV)

- Попуњен Образац Понуде (поглавље VI)

- Попуњен Модел Уговора (поглавље VII)

- Попуњен Образац Изјаве понуђача о независној понуди (поглавље IX )

- Понуђач може поднети Попуњен Образац трошкова понуде (поглавље VIII).

Понуда се попуњава на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се преузима са интернет адресе наручиоца. Сви обрасци и Модел уговора морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом понуђача.

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или ручно, али не графитном оловком.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Српска академија наука и уметности, улица Кнеза Михаила 35, Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – мобилијар, ЈН бр 18/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – мобилијар, ЈН бр 18/2018- НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – мобилијар, ЈН бр 18/2018- НЕ ОТВАРАТИ ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – мобилијар, ЈН бр 18/2018, - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања Понуђач дефинише у понуди.

Рок испоруке одређује понуђач у оквиру своје понуде. Рок за Партије 1 ,2 и 4 не сме бити дужи од 20 дана.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Потписивањем обрасца Модел Уговора понуђач потврђује да ће се придржавати ових захтева  наручиоца.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

У случају да уговор буде додељен понуђачу који је понудио авансно плаћање, тај понуђач је дужан да наручиоцу, на име средства обезбеђења, у тренутку закључења уговора достави  меницу као гаранцију за повраћај авансног плаћања. Меница мора да буде у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом.

Наручилац неће исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, непосредно на адресу наручиоца или електронским путем на на e-mail gordana.vucurovic@sanu.ac.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 18/2018”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исту цену и наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Извлачење путем жреба одржаће се наредног дана од дана отварања понуда. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаке понуде по оба критеријума. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве из поглавља IV).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail gordana.vucurovic@sanu.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 18/2018, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

П О Н У Д А бр. ______________

за јавну набавку добара – мобилијар , ЈН број 18/2018

Партија 1

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

П О Н У Д А бр. ____________

за јавну набавку добара – мобилијар , ЈН број 18/2018

Партија 2

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

П О Н У Д А бр. _____________

за јавну набавку добара – мобилијар , ЈН број 18/2018

Партија 3

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

П О Н У Д А бр. _____________

за јавну набавку добара – мобилијар , ЈН број 18/2018

Партија 4

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Партија 1 - мобилијар за Аудио визуелни Архив САНУ

| Р. бр. | Производ | Количина | Произвођач/ назив артикла | Јединична цена без ПДВ | ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ-а | ПДВ | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, производња и постављање радних столова. Конструкција стола метална, профили , хладне прецизне кутије (EN 10305-5) 40x40 фарбани у мат црно, вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним ротационим 360 точковима са кочницом и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey сa ABS кант траком. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1300 x 600x 750 (ŠxDxV) | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, производња и постављање радних столова. Конструкција стола метална, профили , хладне прецизне кутије (EN 10305-5) 40x40 фарбани у мат црно , вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним ротационим 360 точковима са кочницом и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са АБС кант траком. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1500 x 600 x 750 (ŠxDxV) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и постављање помоћних-радних столова. Конструкција стола метална, профили , хладне прецизне кутије (EN 10305-5) 40x40 фарбани у мат црно , вар неприметан-брусити и гитовати. Са четири ноге и висококвалитетним ротационим 360 точковима са кочницом.Радна плоча од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са ABS кант траком. Испод стола је повучена полица 1420 x500 да лажном дебљином чеоне ивице d=60mm ослоњена на металне кутије 40x40. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1500x800x750 (ŠxDxV) | Ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка производња и постављање помоћних-радних столова. Конструкција стола метална, профили ,хладне прецизне кутије (EN 10305-5) 40x40 фарбани у мат црно, вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним ротационим 360 точковима са кочницом и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са ABS кант траком. Испод стола је повучена полица 970 x300 да лажном дебљином чеоне ивице d=60mm ослоњена на металне кутије 40x40. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1050 x 500 x750 (ŠxDxV) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, производња и постављање помоћних-радних столова. Конструкција стола метална, профили прецизни хладни , кутије (EN 10305-5) 40x40 фарбани у мат црно , вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним ротационим 360 точковима са кочницом и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са ABS кант траком. Испод стола је повучена полица 1120 x350 dа лажном дебљином чеоне ивице d=60mm ослоњена на металне кутије 40x40. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1200 x 600 x 750 (DxŠxV) | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална, профили , ноге од прецизних хладних кутија (EN 10305-5) 40x40 а горњи рам мтл. кутије (EN 10305-5) 30x50mm фарбани у мат црно , вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним подесивим стопицама на свакој нози и радном плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са ABS кант траком. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1200 x 1000 x 750 (ŠxDxV) tip F | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Набавка производња и постављање радних столова. Конструкција стола метална, профили , ноге- прецизне хладне кутије (EN 10305-5) 40x40 a горњи рам mtl. кутије (EN 10305-5) 30x50mm фарбани у мат црно , вар неприметан-брусити и гитовати. са четири ноге и висококвалитетним подесивим стопицама на свакој нози и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 0755 Warm grey са ABS кант траком. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави радионичке цртеже, узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. дименз. 1600x800x750 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел ХЕРМЕС или еквивалентан, са четири ноге и горњом плочом од дуплог универа Funder Max 066 глатка опција, Sandfarben са ABS кант траком. Производ типски индустријски, по избору пројектанта. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Напомена: 1 од 3 стола треба да садржи фронталну маску од d=10mm универа F.Max 066 Обрачун по комаду. димензије 1200 x 600 x 760 (ŠxDxV) | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел HERMES или одговарајући, са четири ноге и горњом плочом од дуплог универа funder Max 0066 glatka opcija, Sandfarben саABS кант траком. Производ типски индустријски, по избору пројектанта. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера.Напомена: Сто треба да садржи фронталну маску од d=10mm универа F.Max 066 Обрачун по комаду. димензије 1500 x 800 x 760 (ŠxDxV) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел ХЕРМЕС или одговарајући, са четири ноге и горњом плочом од дуплог универа ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА са АБС кант траком. Обезбедити 8-модуларну утичницу типа Capsa, произвођач БАЦХМАНН или еквивал. са алу. поклопцем који се отвара за 180 степени.Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1600 x 800 x 760 (ŠxDxV) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел ХЕРМЕС или одговарајући, са четири ноге и горњом плочом од дуплог универа ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА урамљен швартном од хрст масива науљеном. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера.НАПОМЕНА : сто треба да садржи фронталну и бочну маску од храст фурнираног у 4 тј. 2 шах поља, науљеног MDF d=12mm Обрачун по комаду. димензије 1500 x 800 x 760 (ŠxDxV) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Набавка и постављање конференцијског стола. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел HERMES или одговарајући, са шест ногу и горњом плочом од дуплог универа ПО ИЗБОРУ ПРОЈЕКТАНТА са АБС кант траком. Обезбедити 2 комада 8-модуларну утицницу типа Capsa, произвођач BACHMANN или еквивал. са алу. поклопцем који се отвара за 180 степени.Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 3500 x 1200 x 760 (ŠxDxV) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Набавка, производња и постављање комода - архивара. Производи се од универа Funder Max 0755 warm grey. Комода снабдевена са 3 фиоке висина 15, 20 i 20cm, које се закљчавају, свим потребним квалитетним оковом Blum, Hettich, Hafele или одговарајући са успоривачем затварања. Комода -архивар поседује 4 висококвалитетна точка ротирајуца 360 степени са кочницама на предња 2 точка. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 500x500x640 (ŠxDxV) | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Набавка, производња и постављање комода - архивара. Производи се од универа Funder Max 0755 warm grey. Комода снабдевена са 3 фиоке висина 15, 20 i 20cm,које се закљчавају , свим потребним квалитетним оковом, Blum, Hettich, Hafele или одговарајући са успоривачем затварања. Комода -архивар поседује 4 висококвалитетна точка ротирајуца 360 степени са кочницама на предња 2 точка. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 400x600x640 (ŠxDxV) | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Набавка, производња и постављање комода - архивара. Производи се од универа Funder Max 0066 Sandfarben. Комода снабдевена са 3 фиоке висина 15, 20 i 20 cm, које се закљчавају, свим потребним квалитетним оковом Blum, Hettich, Hafele или одговарајући са успоривачем затварања. Комода -архивар поседује 4 висококвалитетна точка ротирајуца 360 степени са кочницама на предња 2 точка. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 400x500x650 (ŠxDxV) | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Набавка, производња и постављање комода - архивара. Производи се од универа Funder Max 0066 Sandfarben. Комода снабдевена са 3 фиоке висина 15, 20 и 20cm, које се закљчавају , свим потребним квалитетним оковом Blum, Hettich, Хафеле или одговарајући са успоривачем затварања. Комода -архивар поседује 4 висококвалитетна точка ротирајуца 360 степени са кочницама на предња 2 точка. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 550x600x650 (ŠxDxV) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Набавка, производња и постављање комода - архивара. Производи се од универа по избору пројектанта. Комода снабдевена са 3 фиоке висина 15, 20 i 20cm,које се закљчавају , свим потребним квалитетним оковом Blum, Hettich, Hafele или одговарајући са успоривачем затварања. Комода -архивар поседује 4 висококвалитетна точка ротирајуца 360 степени са кочницама на предња 2 точка. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 550x600x650 (ŠxDxV) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Набавка и постављање радних столова. Конструкција стола метална типска , готов производ подесивих димензија фирме Rival Metal , модел ХЕРМЕС или одговарајући, са четири ноге и горњом плочом од дуплог универа са АБС кант траком. Производ типски индустријски, по избору пројектанта. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1400 x 500 x 750 (ŠxDxV) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Производња , транспорт и уградња рецепционог стола главног улаза. Правоугаони сто 1100 x 450 x 800mm (Š x D x V), израђеног од MDF-a , PU фарбаног у високом сјају по датом тону од стране пројектанта (цаппуццино-капућино). Сто садржи 2 фиоке са клизачима са успоривачем ( Blum, Hettich, Hafele ili ekvival.) са кључевима и једну отворену полицу испод фиока. Радна површина је заштићена каљеним провидним стаклом 1100x450, d=8mm. Три видне стране стола се облажу на лицу места соклом висине 50cm , дебљине 2cm од камена Кирмењак светли ( идентичан као постојећи под). Производ треба да испуњава високи квалитет завршних и занатских радова. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени сто достави узорак и узорке боје и камена на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 1100 x 450 x 800mm (ŠxDxV) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Набавка, производња и постављање комјутер колица. Производи се од базе од универа Funder Max 0755 Warm grey, abs кантованог на 2 краће стране. Шравовима сапотопљеном главом фиксирати бочно по дужој страни "L" алуминијумски профил 30x50mm фарбаног у сиво-црну боју по избору пројектанта. Колица снабдевена са 4 квалитетна точка ротирајућа 360 степени са кочницама на 2 дијагонална точка. Веза точкова и колица - шрафовска. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду дименз.260 x 650 x 50točak+50ogradica | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Набавка и монтажа, беле магнетне табле са лакираном површином у раму по избору пројектанта ентеријера.Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 2000 x1200mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Набавка и монтажа, беле магнетне табле са лакираном површином у раму по избору пројектанта ентеријера.Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 1900x1000mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _______________ РСД Словима: |
| Рок за плаћање | _____________________ |
| Рок испоруке | __________ дана |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана) | __________ дана |

Датум 					              Понуђач

______________    		М. П. 	    _____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 2 - израда мобилијара за Аудио визуелни Архив САНУ

| Р бр. | Производ | Количина | Произвођач/ назив артикла | Јединична цена без ПДВ | ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ-а | ПДВ | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и постављање клуб столова. Производ типски индустријски, по избору пројектанта. Метална сатен никл или хром са плочом од каљеног стакла. Модел CA269 EMU или одговарајући. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Извођач радова је дужан да за понуђени елемент достави узорак и узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике. Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 1200x650x420 (ŠxDxV) | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и постављање радних столица са подесивим "soft PU top" руконаслоном. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика, снабдевене 5-краком базом и точкићима, механизмом за подешавање седишта и наслона "advanced permanent contact". Столица мора бити изузетно високе издржљивости. Завршна обрада столице је од мре на наслону и текстилне облоге седишта, изузетно издржљиве и противпожарно третиране. Боја и текструра текстилне облоге по избору пројектанта. Слично столици Logika Rete ,VIGANO , Италија. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје и тканина на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. | ком | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и постављање радне столице са подесивим "soft PU top" руконаслоном. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика, снабдевене 5-краком базом и точкићима, механизмом за подешавање седишта и наслона "advanced permanent contact". Столица мора бити изузетно високе издржљивости. Завршна обрада столице је од текстилне облоге изузетно издржљиве и противпожарно третиране. Боја и текструра текстилне облоге по избору пројектанта.Слично столици Logika Executive ,VIGANO , Италија. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје и тканина на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и постављање конференцијских столица. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика са наслоном и предње 2 ноге које се настављају у "санке" или спајдере. Столица мора бити изузетно високе издржљивости. Завршна облога столице је од ПВЦ мреже изузетно издржљиве и противпожарно третиране. Боја беж и текструра по избору пројектанта. Сви видни метални делови су фабрички хромирани или полирани алуминијум са великом отпорношћу на физичка оштећења у тону по избору пројектанта.Модел CV-F10B-4 , EMU. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје и тканина на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и постављање фотеља. Фотеље су типски индустријски производ слични Marina MA10 , дистрибутера Delight или одговарајући. Фотеља мора бити изузетно високе издржљивости. Завршна облога је од текстилне облоге изузетно издржљиве и противпожарно третиране. Боја и текструра текстилне облоге по избору пројектанта. Сви видни метални делови су фабрички бојени бојом са великом отпорношћу на физичка оштећења у тону по избору пројектанта. Извођач радова је дужан да за понуђену фотељу достави узорак, узорке боје и тканина на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 72x64x66 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и постављање високих столица. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика. Столица мора бити изузетно високе издржљивости и подесиве висине, . Завршна облога столице је од ПВЦ облоге изузетно издржљиве и противпожарно третиране. Боја и текструра ПВЦ облоге по избору пројектанта (крем -бела). Сви видни метални делови су фабрички бојени бојом или никловани са великом отпорношћу на физичка оштећења у тону по избору пројектанта. Слично производу B 166 , EMU.Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду. димензије 41 x 41 x 58-78 / 54-74cm | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и постављање склопивих столица. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика са наслоном слична моделу POCKET, Areadeclic, Италија. Столица мора бити издржљива. Завршна облога наслона и седишта столице је од полу-транспарентног ПВЦ са сивим металним рамом. Боја и текструра ПВЦ облоге по избору пројектанта. Сви видни метални делови су фабрички бојени бојом или никловани са великом отпорношћу на физичка оштећења у тону по избору пројектанта. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 45 x 47 x 46 / 78 | ком | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и постављање конференцијских столица. Столице су типски индустријски производ, ергономског облика са наслоном 4-краком звездом,спајдером. Столица мора бити изузетно високе издржљивости. Завршна облога столице је од Најлон БЕЛОГ Поликарбоната ВИСОКОГ СЈАЈА . Боја и текструра по избору пројектанта. Сви видни метални делови су фарбани у бело или полирани алуминијум са великом отпорношћу на физичка оштећења у тону по избору пројектанта.Модел B32 SP -spider, Areadeclic, Италија. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје и тканина на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 58 x 55 x 45 / 79 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и постављање сложивих / сталкинг столица . Столице су типски индустријски производ, ергономског облика са наслоном слична моделу SPLIT, Colos, Italija. Столица мора бити издржљива. Комплетна завршна обрада столице је од полипропилена боје NCS S 6005 Y20 R. Bоја и текструра ПВЦ облоге по избору пројектанта. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 49.1 x47.7 x45.8 /78.3 | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Набавка и постављање сложивих / сталкинг столица . Столице су типски индустријски производ, ергономског облика са наслоном слична моделу SPLIT, Colos, Италија. Столица мора бити издржљива. Комплетна завршна обрада столице је од полипропилена боје NCS S 1580 Y90 R. Боја и текструра ПВЦ облоге по избору пројектанта. Извођач радова је дужан да за понуђену столицу достави узорак, узорке боје на увид пројектанту, све атесте за квалитет и техничке карактеристике столице . Пре монтаже столица извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера. димензије 49.1 x47.7 x45.8 /78.3 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Носачи монитора слично моделу НМ-Д 750 . За мониторе висине 82 cm. Стега - фиксатор за сто мора да има максималанотвор 95mm, обзиром да су радне плоче и челична подконстукција укупне дебљине 81 tj. 91mm (2 типа стола). Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера.Обрачун по комаду | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Вертикални транспорт каблова од подних утичница до радних плоча столова ' тзв. "кичма" Пре монтаже извођач мора прибавити писану сагласност пројектанта за одабрани узорак. Диспозиција постављања према пројекту ентеријера.Обрачун по комаду | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | елемент за одлагање кишобрана | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Стоне лампе типа Arod црне боје ,Ikea или одговарајући, max 13w led. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _______________ РСД Словима: |
| Рок за плаћање | _____________________ |
| Рок испоруке | __________ дана |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана) | __________ дана |

Датум 					              Понуђач

______________    		М. П. 	    _____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 3 - мобилијар за Огранак САНУ у Новом Саду

| Р бр. | Производ | Количина | Произвођач/ назив артикла | Јединична цена без ПДВ | ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ-а | ПДВ | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радни сто за спомен собе Димензије: 140 cm x 60 cm Радни сто у wenge дезену, стилски дефинисан. Модел радног стола састоји се из радне плоче и фиокара. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Столица за спомен собе Трпезаријска столица са седалним и наслоним делом тапацираним у потпуности, пресвучени еко кожом или штофом. Ногари столице су од фино обрађеног дрвета. Ш до 55,0 cm Д до 60,0 cm В до 100,0 cm Дезен дрвене конструкције wenge Дезен седишта и наслона беж/светло браон/браон | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ормар за књиге Ормар са полицама за књиге, са застакљеним вратима целом дужином и бравом (могућност закључавања). Основни материјал: Иверица или дрво Задња страна: Лесонит, Фолија Бочни оквир: Иверица или дрво, АБС пластика, Безбојни акрилни лак Ш 80,0 cm Д 30,0 cm В 200,0 cm Боја - wenge | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ниска витрина за спомен собу Ниска витрина са полицама и застакљеним вратима целом дужином, са бравом (могућност закључавања). Опис производа Основни материјал/ Оквир врата/ Горњи панел/ Полица: Пуно дрво, Бајц, Безбојни акрилни лак Ш до 120,0 cm Д до 37,0 cm В до 130,0 cm Боја - wenge | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Изложбена витрина за спомен собу Изложбена витрина са полицама, застакљена целом дужином са четири стране, са бравом (могућност закључавања). Опис производа Оквир витрине: Челик или дрво Подесива полица/ Плоче: Каљено стакло Ш 57,0 cm Д 47,0 cm В до 200,0 cm Боја – wenge | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Канцеларијски ормар Затворени ормар са полицама, Основни материјал: иверица или дрво димензије: 80x205x52cm, боја светла сонома(светли храст) | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Канцеларијски сто са фиокама Основни материјал: иверица или дрво димензије: 160x80cm, боја светла сонома(светли храст), | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Канцеларијска фотеља еко кожа, боја - црна | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Дактило столица са рукохватима, материјал – штоф, боја - црна | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Фотеља – модел потковица Основни материјал: иверица или дрво Седални део и наслон(леђни део) од полиуретанске пене димензије: 78x68x83cm, материјал – штоф, боја - какао | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Чивилук Основни материјал - метал, дезен – хром, висина – 180cm | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Клуб сто Основни материјал: иверица или дрво, димензије: 115x70x50cm, боја светла сонома(светли храст), | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тепих Солид 200x300cm дезен по избору Наручиоца | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _______________ РСД Словима: |
| Рок за плаћање | _____________________ |
| Рок испоруке | __________ дана |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана) | __________ дана |

Датум 					              Понуђач

______________    		М. П. 	    _____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 4 - стаклене витрине за изложбени простор

| Р бр. | Производ | Количина | Произвођач/ назив артикла | Јединична цена без ПДВ | ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ-а | ПДВ | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка материјала, израда и монтажа изложбене конзолне витрине за експонате. Димензија 1500мм x 430мм и висином 120мм у предњем делу до 250мм у задњем делу. Поклопац витрине је рам са стаклом d = 4мм у горњем искошеном делу и обухвата предњу пуну страницу витрине. У њему се налази лед трака дужине 1,4м . Ради бољег и равномернијег осветљења имамо још једну лед траку исте дужине и снаге од 14.4W по дужном метру. Витрина се на висини 1050мм конзолним ногицама фиксира на зид. Витрине се раде од фурнираног медијапана у дезену храста d = 19мм са комплетном завршном обрадом по жељи Наручиоца., да тоном бајца и сјајем изгледају као собна врата у холу. | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка материјала, израда и монтажа изложбене стојеће витрине за експонате. Димензија 1500мм x 430мм и висином 120мм у предњем делу до 250мм у задњем делу. Поклопац витрине је рам са стаклом d = 4мм у горњем искошеном делу и обухвата предњу пуну страницу витрине. У њему се налази лед трака дужине 1,4м . Ради бољег и равномернијег осветљења имамо још једну лед траку исте дужине и снаге од 14.4W по дужном метру. Витрина је на висини 1050мм и са продуженим страницама се ослања на под. Витрине се раде од фурнираног медијапана у дезену храста d = 19мм са комплетном завршном обрадом по жељи Наручиоца., да тоном бајца и сјајем изгледају као собна врата у холу. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _______________ РСД Словима: |
| Рок за плаћање | _____________________ |
| Рок испоруке | __________ дана |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана) | __________ дана |

Датум 					              Понуђач

______________    		М. П. 	    _____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

мале вредности набавке добара – мобилијар

Партија 1 - мобилијар за Аудио визуелни Архив САНУ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Српска академија наука и уметности, Београд, улица Кнеза Михаила 35, ПИБ:101511919 Матични број:07003218, коју заступа Бојан Бугарчић, управник послова САНУ (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................ из ........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач)

Подаци о подизвођачу:

................................................................................................ из ........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Подизвођач),

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мобилијар бр. 18/2018

- да је Понуђач доставио Понуду број ______ од ___.___.201_. године, која представља саставни део овог уговора  (у даљем тексту: Понуда)

- да је Конкурсна документација у поступку јавне набавке мобилијара бр. 18/2018  саставни део овог уговора (у даљем тексту: Конкурсна документација)

- да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број  ____ од ___.___.201_. године којом је Понуђачу доделио овај уговор.

Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка мобилијар за Аудио визуелни Архив САНУ из Партије 1, ближе описаних у Конкурсној документацији

Члан 3.

Понуђач се обавезује да ће испоруку, монтажу и постављање у простор мобилијара за Аудио визуелни Архив САНУ извршити у року од ___ дана од дана пријема захтева, на адресу Наручиоца - улица Кнеза Михаила 36 у Београду.

Члан 4.

Уговорена цена износи _____________________ динара без ПДВ-а. Наручилац се обавезује да ће Понуђачу мобилијар плаћати по ценама дефинисаним у Понуди.

Цена из претходног става представља укупну цену у коју су урачунати сви трошкови Понуђача, рачунајући и трошкове достављања молијара.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на следећи начин:

- аванс у износу од _____% од цене из члана 4. Уговора, одмах по пријему средства обезбеђења од Понуђача

- _____ % у року од ____ дана од дана завршетка радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача број __________________ који се води код ___________ банке.

Члан 5.

Овај уговор се закључује на период од годину дана почев од  дана потписивања уговора.

У случају неизвршења или неблаговременог извршавања уговорних обавеза, уговорне стране могу раскинути овај уговор једностраном изјавом воље у року од 15 дана од дана достављања писаног отказа.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом реализације обавеза утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 7.

Измене и допуне Уговора вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама, закључивањем анекса уговора у писаној форми.

Члан 8.

На све односе који нису регулисани овим уговором примењиваће Закон о облигационим односима и други прописи Републике Србије.

Члан 9.

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

Понуђач:								Наручилац:

Српска академија наука и уметности

Др Бојан Бугарчић, управник послова САНУ

М.П.

Напомене:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата закључење Уговора са садржином израженом у Моделу уговора.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

мале вредности набавке добара – мобилијар

Партија 2 - израда мобилијара за Аудио визуелни Архив САНУ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Српска академија наука и уметности, Београд, улица Кнеза Михаила 35, ПИБ:101511919 Матични број:07003218, коју заступа Бојан Бугарчић, управник послова САНУ (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................ из ........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач)

Подаци о подизвођачу:

................................................................................................ из ........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Подизвођач),

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мобилијар бр. 18/2018

- да је Понуђач доставио Понуду број ______ од ___.___.201_. године, која представља саставни део овог уговора  (у даљем тексту: Понуда)

- да је Конкурсна документација у поступку јавне набавке мобилијара бр. 18/2018  саставни део овог уговора (у даљем тексту: Конкурсна документација)

- да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број  ____ од ___.___.201_. године којом је Понуђачу доделио овај уговор.

Члан 2.

Предмет овог уговора је израда мобилијара за Аудио визуелни Архив САНУ из Партије 2, ближе описаних у Конкурсној документацији

Члан 3.

Понуђач се обавезује да ће испоруку, монтажу и постављање у простор мобилијара за Аудио визуелни Архив САНУ извршити у року од ___ дана од дана пријема захтева, на адресу Наручиоца - улица Кнеза Михаила 36 у Београду.

Члан 4.

Уговорена цена износи _____________________ динара без ПДВ-а. Наручилац се обавезује да ће Понуђачу мобилијар плаћати по ценама дефинисаним у Понуди.

Цена из претходног става представља укупну цену у коју су урачунати сви трошкови Понуђача, рачунајући и трошкове достављања молијара.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на следећи начин:

- аванс у износу од _____% од цене из члана 4. Уговора, одмах по пријему средства обезбеђења од Понуђача

- _____ % у року од ____ дана од дана завршетка радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача број __________________ који се води код ___________ банке.

Члан 5.

Овај уговор се закључује на период од годину дана почев од  дана потписивања уговора.

У случају неизвршења или неблаговременог извршавања уговорних обавеза, уговорне стране могу раскинути овај уговор једностраном изјавом воље у року од 15 дана од дана достављања писаног отказа.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом реализације обавеза утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 7.

Измене и допуне Уговора вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама, закључивањем анекса уговора у писаној форми.

Члан 8.

На све односе који нису регулисани овим уговором примењиваће Закон о облигационим односима и други прописи Републике Србије.

Члан 9.

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

Понуђач:								Наручилац:

Српска академија наука и уметности

Др Бојан Бугарчић, управник послова САНУ

М.П.

Напомене:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата закључење Уговора са садржином израженом у Моделу уговора.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

мале вредности набавке добара – мобилијар

Партија 3 - мобилијар за Огранак САНУ у Новом Саду

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Српска академија наука и уметности, Београд, улица Кнеза Михаила 35, ПИБ:101511919 Матични број:07003218, коју заступа Бојан Бугарчић, управник послова САНУ (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................ из ........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач)

Подаци о подизвођачу:

................................................................................................ из ........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Подизвођач),

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке средстава за хигијену бр. 18/2018

- да је Понуђач доставио Понуду број ______ од ___.___.201_. године, која представља саставни део овог уговора  (у даљем тексту: Понуда)

- да је Конкурсна документација у поступку јавне набавке мобилијара бр. 18/2018  саставни део овог уговора (у даљем тексту: Конкурсна документација)

- да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број  ____ од ___.___.201_. године којом је Понуђачу доделио овај уговор.

Члан 2.

Предмет овог уговора је израда мобилијара за Огранак САНУ у Новом Саду из Партије 3, ближе описаних у Конкурсној документацији

Члан 3.

Понуђач се обавезује да ће испоруку, монтажу и постављање у простор мобилијара за Огранак САНУ у Новом Саду извршити у року од ___ дана од дана пријема захтева, на адресу Наручиоца - улица Николе Пашића 6 у Новом Саду.

Члан 4.

Уговорена цена износи _____________________ динара без ПДВ-а. Наручилац се обавезује да ће Понуђачу мобилијар плаћати по ценама дефинисаним у Понуди.

Цена из претходног става представља укупну цену у коју су урачунати сви трошкови Понуђача, рачунајући и трошкове достављања молијара.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на следећи начин:

- аванс у износу од _____% од цене из члана 4. Уговора, одмах по пријему средства обезбеђења од Понуђача

- _____ % у року од ____ дана од дана завршетка радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача број __________________ који се води код ___________ банке.

Члан 5.

Овај уговор се закључује на период од годину дана почев од  дана потписивања уговора.

У случају неизвршења или неблаговременог извршавања уговорних обавеза, уговорне стране могу раскинути овај уговор једностраном изјавом воље у року од 15 дана од дана достављања писаног отказа.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом реализације обавеза утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 7.

Измене и допуне Уговора вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама, закључивањем анекса уговора у писаној форми.

Члан 8.

На све односе који нису регулисани овим уговором примењиваће Закон о облигационим односима и други прописи Републике Србије.

Члан 9.

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

Понуђач:								Наручилац:

Српска академија наука и уметности

Др Бојан Бугарчић, управник послова САНУ

М.П.

Напомене:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата закључење Уговора са садржином израженом у Моделу уговора.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

мале вредности набавке добара – мобилијар

Партија 4 - стаклене витрине за изложбени простор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Српска академија наука и уметности, Београд, улица Кнеза Михаила 35, ПИБ:101511919 Матични број:07003218, коју заступа Бојан Бугарчић, управник послова САНУ (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................ из ........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач)

Подаци о подизвођачу:

................................................................................................ из ........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Подизвођач),

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мобилијара бр. 18/2018

- да је Понуђач доставио Понуду број ______ од ___.___.201_. године, која представља саставни део овог уговора  (у даљем тексту: Понуда)

- да је Конкурсна документација у поступку јавне набавке мобилијара бр. 18/2018  саставни део овог уговора (у даљем тексту: Конкурсна документација)

- да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број  ____ од ___.___.201_. године којом је Понуђачу доделио овај уговор.

Члан 2.

Предмет овог уговора је израда стаклених витрина за изложбени простор из Партије 4, ближе описаних у Конкурсној документацији

Члан 3.

Понуђач се обавезује да ће испоруку, монтажу и постављање у простор стаклених витрина за изложбени простор извршити у року од ___ дана од дана пријема захтева, на адреси Наручиоца - улица Кнеза Михаила 35 у Београду.

Члан 4.

Уговорена цена износи _____________________ динара без ПДВ-а. Наручилац се обавезује да ће Понуђачу мобилијар плаћати по ценама дефинисаним у Понуди.

Цена из претходног става представља укупну цену у коју су урачунати сви трошкови Понуђача, рачунајући и трошкове достављања молијара.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на следећи начин:

- аванс у износу од _____% од цене из члана 4. Уговора, одмах по пријему средства обезбеђења од Понуђача

- _____ % у року од ____ дана од дана завршетка радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача број __________________ који се води код ___________ банке.

Члан 5.

Овај уговор се закључује на период од годину дана почев од  дана потписивања уговора.

У случају неизвршења или неблаговременог извршавања уговорних обавеза, уговорне стране могу раскинути овај уговор једностраном изјавом воље у року од 15 дана од дана достављања писаног отказа.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом реализације обавеза утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 7.

Измене и допуне Уговора вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама, закључивањем анекса уговора у писаној форми.

Члан 8.

На све односе који нису регулисани овим уговором примењиваће Закон о облигационим односима и други прописи Републике Србије.

Члан 9.

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

Понуђач:								Наручилац:

Српска академија наука и уметности

Др Бојан Бугарчић, управник послова САНУ

М.П.

Напомене:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата закључење Уговора са садржином израженом у Моделу уговора.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара – мобилијар, ЈН бр 18/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.