ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка опреме за конзервацију представља прву фазу опремања конзерваторске радионице Архива Српске академије наука и уметности.

Грађа Архива САНУ спада у културна добра од изузетног значаја и временски обухвата период од средњег века до данашњих дана. Њу чине средњевековне рукописне књиге писане на пергаменту и хартији, повеље, фотографије, преписка, географске карте, новински исечци, заоставштине личности попут Вука Караџића, Милана Ракића, Љубомира Стојановића, Бранка Ћопића и других. Грађа која стиже  у Архив САНУ често је чувана у неадекватним условима тако да одмах по пријему мора да прође процес конзервације и рестаурације па тек онда да се приступи њеној архивистичкој обради. Стварањем и опремањем конзерваторске радионице у Архиву САНУ ова вредна грађа биће сачувана од пропадања.  Највећи део оштећења на грађи биће отклањан на лицу места без чекања на третман у некој од већих конзерваторских лабораторија у држави које су презаузете својим бројним пословима.

| РБ | Опис | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дигестор посебне намене - Димензије дигестора 90x80x250cm - Радна плоча компакт, у плочу је уграђена полипропиленска кадица. - Лабораторијска славина за воду. - Основа дигестора је метално пластифицирано постоље од челичних цеви дим. 30x30x2mm. - Горњи део дигестора обострано формиране меламинске плоче. - Врата дигестора су клизна. - Сигурностно стакло у раму од алуминијумских профила. Врата се отварају преко полипропиленских точкића и противтегова смештених у задњем делу дигестора. - Хауба дигестора је полипропиленска са изводом ∅ 200 за прикључивање вентилационог вода. - Испод плоче се налази елемент са вратима. Материјал обострано формиране меламинске плоче. Одмичне шарке са финим затварањем. - Дигестор опремљен са три монофазна прикључка за струју, прекидачем за осветљење, контактором, биметалом, тастерима за покретање мотора и осигурачима. - Дигестор има водоотпорну лед расвету 2x10W. - Киселоотпорни вентилатор за дигестор. - Проток флуида: Q = 900 m3/h - Снага мотора: P = 0,55 kW - Брзина обртања: V = 1.450 о/min - D усисне гране = 250 mm -D потисне гране = 250 mm Монтажни комплет - Конзолни носач вентилатора - Киселоотпорни вентилациони вод пречника 200 mm - Точкићи са кочницом - Лабораторијски сто димензија 120x70x90cm, Материјал инкос, са кадицом (базеном) стандардних димензија Са испоруком и монтажом. Гаранција мин. две године | ком | 1 |
| 2. | Парно пенкало Ултразвучни распршивач воде, контролна јединица, ултразвучни распршивач и грејна рука. Опсег температуре од 20 до 95 °C, могућност приказа температуре дигитално на управљачкој јединици, округла млазница (пречник 4mm) и равна млазница (ширина 20mm) за уклањање лепкa Гаранција мин. две године | ком | 1 |
| 3. | Светлећи панел 5600К, LED светло, са лењиром, осветљени део 32x22,5cm Гаранција мин. две године | ком | 1 |
| 4. | Светлећи панел 5600К, LED светло, са лењиром и пуњачем, осветљен део 43x32cm Гаранција мин. две године | ком | 1 |
| 5. | Подлога за сечење Самозацељујућа, димензија 45x60cm | ком | 1 |
| 6. | Подлога за сечење Самозацељујућа, димензија 90x120cm | ком | 1 |
| 7. | Кост за савијање папира | ком | 2 |
| 8. | Маказе Праве, за прецизно сечење, дужине 11,5 cm | ком | 1 |
| 9. | Скалпел са сетом ножића | ком | 1 |
| 10. | Сет од пет четкица | ком | 1 |
| 11. | Шило | ком | 1 |
| 12. | Прскалица | ком | 1 |

За позиције 1-4 обавезно навести гарантни период.