ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Р.бр. | Производ | Количина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | НЕОНКЕ TL-D 18W-604мм + СТАРТЕРИ S-2 4W-22W мин. PHILIPS или одговарајући | ком | 400 |
| 2. | НЕОНКЕ TL-D 36W-1213мм + СТАРТЕРИ S-10 25W-65W мин. PHILIPS или одговарајући | ком | 400 |
| 3. | НЕОНКЕ TL-D 58W-1514мм + СТАРТЕРИ S-10 25W-65W мин. PHILIPS или одговарајући | ком | 100 |
| 4. | ШУКО ВИЉУШКА ГУМЕНА | ком | 20 |
| 5. | ШУКО КУПЛУНГ ГУМЕНИ | ком | 20 |
| 6. | ИЗОЛИР ТРАКА 19мм, црна, L-20m | ком | 20 |
| 7. | ВЕЗИЦЕ (100/1) | ком | 10 |
| 8. | АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 10А величине Минеловог осигурача висине 77 mm због габарита постојећег разводног ормара Schneider одговарајући | ком | 48 |
| 9. | АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 16А величине Минеловог осигурача висине 77 mm због габарита постојећег разводног ормара Schneider или одговарајући | ком | 48 |
| 10. | АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 20А величине Минеловог осигурача висине 77 mm због габарита постојећег разводног ормара Schneider или одговарајући | ком | 48 |
| 11. | АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ 25А величине Минеловог осигурача висине 77 mm због габарита постојећег разводног ормара Schneider или одговарајући | ком | 48 |
| 12. | ОГ ПРЕКИДАЧ ЈЕДНОПОЛНИ, вијчана веза Aling Conel или одговарајући | ком | 20 |
| 13. | ОГ ПРЕКИДАЧ СЕРИЈСКИ, вијчана веза Aling Conel или одговарајући | ком | 20 |
| 14. | ОГ ШУКО Aling Conel или одговарајући | ком | 10 |
| 15. | ОГ РАЗВОДНА КУТИЈА Aling Conel или одговарајући | ком | 10 |
| 16. | ОГ ПРЕКИДАЧИ наизменични Aling Conel или одговарајући | ком | 10 |
| 17. | ШКАРО КЛЕМЕ 4-16 мм2 | ком | 10 |
| 18. | ШКАРО КЛЕМЕ 1,5-6 мм2 | ком | 10 |
| 19. | ПРЕКИДАЧ GS-16-10-U Aling Conel или одговарајући | ком | 10 |
| 20. | ПРЕКИДАЧ GS-16-90-U Aling Conel или одговарајући | ком | 10 |
| 21. | ПРОДУЖНИ КАБЛ 3м, 6 рупа, са прекидачем (кабл 3 х 2.5) Aling Conel или одговарајући | ком | 40 |
| 22. | ПРОДУЖНИ КАБЛ 5м, 6 рупа, са прекидачем (кабл 3 х 2.5) Aling Conel или одговарајући | ком | 40 |
| 23. | Алкалне батерије ААА | ком | 100 |
| 24. | Алкалне батерије ААА | ком | 100 |
| 25. | ШУКО УТИКАЧ вичана веза Aling Conel или одговарајући | ком | 30 |
| 26. | ШУКО УТИКАЧ ДУПЛИ вичана веза Aling Conel или одговарајући | ком | 30 |
| 27. | ЈЕДНОПОЛНИ ПРЕКИДАЧ вичана веза Aling Conel или одговарајући | ком | 30 |
| 28. | СЕРИЈСКИ ПРЕКИДАЧ вичана веза Aling Conel или одговарајући | ком | 30 |
| 29. | КИП ПРЕКИДАЧ вичана веза Aling Conel или одговарајући | ком | 30 |
| 30. | НАИЗМЕНИЧНИ ПРЕКИДАЧ вичана веза Aling Conel или одговарајући | ком | 15 |
| 31.* | УНАКРСНИ ПРЕКИДАЧ вичана веза Aling Conel или одговарајући | ком | 15 |
| 32. | ТАСТЕР ЗВОНО вичана веза | ком | 5 |
| 33. | ЗВОНО | ком | 5 |
| 34. | ГРЛО Е-27 КЕРАМИЧКО | ком | 30 |
| 35. | ГРЛО Е-14 КЕРАМИЧКО | ком | 30 |
| 36. | ГРЛО GU 5.3 КЕРАМИЧКО, са дужим жицама | ком | 30 |
| 37. | КАБЛ PGP, 3 х 1.5 | м | 50 |
| 38. | КАБЛ PGP, 3 х 2.5 | м | 50 |
| 39. | КАБЛ PPY, 3 х 1.5 | м | 50 |
| 40. | ЛЕД РЕФЛЕКТОР, 20W мин. PHILIPS или одговарајући | ком | 20 |
| 41. | КЕРАМИЧКИ ОСИГУРАЧИ ТОПЉИВИ D-III, 10A | ком | 75 |
| 42. | КЕРАМИЧКИ ОСИГУРАЧИ ТОПЉИВИ D-III, 16A | ком | 75 |
| 43. | КЕРАМИЧКИ ОСИГУРАЧИ ТОПЉИВИ D-III, 20A | ком | 75 |
| 44. | КЕРАМИЧКИ ОСИГУРАЧИ ТОПЉИВИ D-III, 25A | ком | 75 |
| 45. | КЕРАМИЧКИ ОСИГУРАЧИ ТОПЉИВИ D-III, 50A | ком | 75 |
| 46. | КЕРАМИЧКИ ОСИГУРАЧИ ТОПЉИВИ D-III, 63A | ком | 75 |
| 47. | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ NVT, 400A | ком | 10 |
| 48. | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ NVT, 315A | ком | 10 |
| 49. | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ NVT, 200A | ком | 10 |
| 50. | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ NVT, 100A | ком | 10 |
| 51. | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ NVT, 35A | ком | 10 |
| 52. | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ NVT, 50A | ком | 10 |
| 53. | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ NVT, 63A | ком | 10 |
| 54. | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ NVT, 80A | ком | 10 |
| 55. | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ NVT, 100A | ком | 10 |
| 56. | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ NVT, 125A | ком | 10 |
| 57. | КАНАЛИЦА ПВЦ 12x12x2000 | ком | 20 |
| 58. | КАНАЛИЦА ПВЦ 15x15x2000 | ком | 30 |
| 59. | КАНАЛИЦА ПВЦ 20x20x2000 | ком | 30 |
| 60. | ТРАФО- ДРАЈВЕРИ ЗА LED ПАНЕЛ 127х30 | ком | 50 |
| 61. | ТРАФО- ДРАЈВЕРИ ЗА LED ПАНЕЛ 130х68 | ком | 50 |
| 62. | ТРАФО- ДРАЈВЕРИ ЗА LED ПАНЕЛ 24W | ком | 100 |
| 63. | РИНГЛА 19 Зза Горење шпорет | ком | 2 |
| 64. | РИНГЛА 15 за Горење шпорет | ком | 2 |
| 65. | РИНГЛА 19 за Аристон шпорет | ком | 2 |
| 66. | РИНГЛА 15 за Аристон шпорет | ком | 2 |
| 67. | РИНГЛА 12 за Аристон шпорет | ком | 2 |
| 68. | ПРЕКИДАЧИ ЗА ШПОРЕТ ГОРЕЊЕ | ком | 10 |
| 69. | ПРЕКИДАЧИ ЗА ШПОРЕТ АРИСТОН | ком | 10 |
| 70. | ЖИЦА ПФ1.5м2 | м | 30 |
| 71. | ЖИЦА ПФ 2.5м2 | м | 30 |
| 72. | ЖИЦА ПФ 4м2 |  | 30 |
| 73. | ЖИЦА ПФ 6м2 |  | 30 |
| 74. | ЖИЦА ПФ 10м2 |  | 30 |
| 75. | ПЛАСТИЧНИ КАНАЛИ ЗА РАЗВОД ПО ПОДУ Legrande или одговарајућа. Подни канали од ПВЦ-а 75 x 18 мм L-2000 Систем дистрибуције подних канала мора да обезбеђује: дистрибуцију, заштиту и гранање различитих жица и каблова у електричној инсталацији. Профил, прибор за завршну обраду и усмеравање каблова и других инсталација(завршни поклопац, равни угао, разводна кутија, поклопац) оптимална поузданост и сигурност кроз усаглашеност са стандардом NF EN 50085-2-2 За стварање везе између профила, колоне, мини колоне или подне јединице. Кућиште и поклопци морају да буду од чврстог ПВЦ материјала са 3 одељка , са поклопцем, 3 одељка, капацитет 1: мак. Ø14 мм, капацитет 2: мак. Ø11 мм, Боја: Сива У складу са стандардом IEC 61084-2-2 и EN 50085-2-2 | ком | 25 |
| 76. | НАДГРАДНА ПОДНА КУТИЈА 2x4 МОДУЛА Legrande или одговарајућа | ком | 3 |
| 77. | НАДГРАДНА ПОДНА КУТИЈА 3x4 МОДУЛА Legrande или одговарајућа | ком | 3 |
| 78. | ПЛАСТИЧНИ КАНАЛ ЗА РАЗВОД ЧЕТВОРОДЕЛНИ Legrande или одговарајући. Подни канали од ПВЦ-а 90 x 20 мм L-2000 Систем дистрибуције подних канала мора да обезбеђује: дистрибуцију, заштиту и гранање различитих жица и каблова у електричној инсталацији. Профил, прибор за завршну обраду и усмеравање каблова и других инсталација(завршни поклопац, равни угао, разводна кутија, поклопац) оптимална поузданост и сигурност кроз усаглашеност са стандардом NF EN 50085-2-2 За стварање везе између профила, колоне, мини колоне или подне јединице. Кућиште и поклопци да буду од чврстог ПВЦ материјала са 4 одељка дужина 2 м, са поклопцем, 3 одељка, капацитет 1: мак. Ø14,5 мм, капацитет 2: мак. Ø9.5 мм, Боја: Сива У складу са стандардом IEC 61084-2-2 и EN 50085-2-2 | ком | 25 |
| 79. | РАЧУНАРСКА УТИЧНИЦА- МОЗАИК БЕЛА RJ45 UTP/6 Legrande или одговарајућа | ком | 12 |
| 80. | 2М УТИЧНИЦА МОЗАИК БЕЛА ZP+E 16A Legrande или одговарајућа | ком | 26 |
| 81. | 2М УТИЧНИЦА МОЗАИК ЗЕЛЕНА ZP+E 16A Legrande или одговарајућа | ком | 22 |
| 82. | КАБЛОВИ (ЛИЦНАСТИ) PP-J 3x2.5mm2 Legrande или одговарајући | m | 100 |
| 83. | КАБЛОВИ UTP- КАТЕГОРИЈА 6 Legrande или одговарајући | m | 100 |
| 84. | ГАЛЕРИЈСКЕ СИЈАЛИЦЕ RN-80 | ком | 30 |
| 85. | ЛУСТЕР КЛЕМЕ | ком | 10 |
| 86. | РАДНЕ ЛАМПЕ IKEA A0501 FORSА или одговарајуће. Грло Е14 Максимално 40 W Висина 35 cm Пречник постоља мин. 15 cm Пречник абажура мин. 12 cm Дужина кабла мин. 1.8 m Боја црна | ком | 15 |
| 87. | СТОНЕ БИБЛИОТЕКАЧКЕ ЛАМПЕ ЗЕЛЕНЕ Сијалично грло: Е27 Извор светла: штедљива или LED сијалица максимална снага 13W Радни напон: 220-240W Димензије: V370mm x D260mm x Š205mm | ком | 20 |
| 88. | ПРОДУЖНИ КАБАЛ СА ШЕСТ УТИЧНИЦА PARKEL или одговарајући Кабал L-5м Квалитетно кућиште од самогасиве ABS пластике црне бoје и алуминијумске основе. Максимална снага потрошача 3500W | ком | 10 |
| 89. | СИЈАЛИЦЕ LED E27 мин. PHILIPS 11.5W хладно бела или одговарајуће гаранција мин. 2 године | ком | 300 |
| 90. | СИЈАЛИЦЕ LED E27 мин. PHILIPS 11.5W топло бела или одговарајуће гаранција мин. 2 године | ком | 400 |
| 91. | СИЈАЛИЦЕ LED E14 мин. PHILIPS или одговарајуће, топло бела гаранција мин. 2 године | ком | 700 |
| 92. | СИЈАЛИЦЕ LED ШЕШИР, грло GU 5.3 4.7W мин. PHILIPS или одговарајуће гаранција мин. 2 године | ком | 200 |
| 93. | СИЈАЛИЦЕ LED КАПСУЛА, грло GU 5.3, 2W мин. PHILIPS или одговарајуће гаранција мин. 2 године | ком | 200 |
| 94. | LED ПАНЕЛ 127х30, надградни,топло бела мин. PHILIPS или одговарајући гаранција мин. 2 године | ком | 30 |
| 95. | LED ПАНЕЛ 130х68, надградни, топло бела мин. PHILIPS или одговарајући гаранција мин. 2 године | ком | 15 |
| 96. | LED ПАНЕЛ 24W, округли, бели мин. PHILIPS или одговарајућигаранција мин. 2 године | ком | 50 |
| 97. | ЛЕД РЕФЛЕКТОР, 30W мин. PHILIPS или одговарајући гаранција мин. 2 године | ком | 20 |
| 98. | Т8 ЛЕД цев 9 W мин. PHILIPS или одговарајући гаранција мин. 2 године | ком | 20 |
| 99. | Т8 ЛЕД цев 18 W мин. PHILIPS или одговарајући гаранција мин. 2 године | ком | 20 |
| 100. | ЛЕД трака 26W | m | 120 |
| 101. | Напајање за ЛЕД траке | ком | 100 |
| 102. | Јодна сијалица | ком | 10 |

Понуђена роба мора бити потврђеног квалитета и у складу са стандардима који важе у РС. Понуђач мора да испоштује важеће стандарде и карактеристике наведене у табели. Предметна добра морају поседовати важеће атесте/сертификате који потврђује да добра поседују тражене карактеристике за ову врсту материјала и задовољавају прописане стандарде, као и оверену произвођачку гаранцију. Важећи атести/сертификати се достављају у тренутку испоруке, а фотокопије атеста или каталог са тачно обележеним производима доставити уз понуду.

Српска академија наука и уметности врши набавку електро материјала за три зграде под високом заштитом и статусом културног добра, те ће се све понуде са понуђеним артиклима непознатог и сумњивог квалитета одбити као неисправне.

Цена представља укупну цену у коју су урачунати сви трошкови Понуђача, рачунајући и трошкове достављања електро матријала.

Наручилац је у оквиру техничког описа навео планирану односно оквирну количину електро материјала. Наручилац задржава право да током реализације уговора одступи од оквирних и планираних годишњих количина, да врши набавку у зависности од  стварних потреба. Наручилац није дужан да у току реализације уговора поручи све врсте електро материјала које је навео у техничком опису већ ће их поручивати у зависности од стварних потреба.

Наручилац задржава право да набавља електро материјал у износу мањем од максимално могућег.

Понуђач је обавезан да понуди Наручиоцу све врсте артикала садржаних у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, у супротном његова понуда биће одбијена као неприхватљива.

Испорука ће се вршити сукцесивно по захтеву Наручиоца – наруџбеницом. Сагласност са овим захтевима Наручиоца понуђач даје самим учешћем у поступку јавне набавке.

Српска академија науика и уметности није у могућности да обезбеди паркинг Понуђачу.

Место испоруке је адреса Наручиоца - улица Кнеза Михаила 35 у Београду, до магацина на II спрату.