ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ ПОЖАРА 5/2022

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

Табела 1

Редовно одржавање

| Ред. бр. | Производ | Јед. мере | Количина | Јединина цена без ПДВ | ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена месечна без ПДВ-а | ПДВ | Укупна месечна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Редовно одржавање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Периодични преглед система дојаве пожара типа SIEMENS FC 2060 у згради у Кнез Михаиловој 35 који чине делови система: Централни уређај типа SIEMENS FC2060, са свим припадајућим модулима 1 ком Аутоматски адресабилни детектор пожара F716, FDO221 242 ком Ручни јављач пожара 47 ком Алармна сирена 15 ком Извршне функције искључења RO KK1 i RO KK2, затварање ПП клапни депо слика и машинска сала, затварање ПП клапни Галерија САНУ задњи и предњи део, затварање ПП клапни у свечаној сали | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Периодични преглед система дојаве пожара типа SIEMENS FC 2060 у згради у Кнез Михаиловој 36 који чине делови система: Централни уређај типа SIEMENS FC2060, са свим припадајућим модулима 1 ком Аутоматски адресабилни детектор пожара FDO221 100 ком Аутоматски детектор пожара F716, DO1101 87 ком Ручни јављач пожара 14 ком Алармна сирена 7 ком Извршна функција затварања ПП врата | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Периодични преглед система дојаве пожара типа Технозавод Загреб у згради Платонеум, Николе Пашића 6 у Новом Саду са свим припадајућим модулима који чине делови система: Аутоматски детектор пожара колективни F716 55 ком Ручни јављач пожара 14 ком Алармна сирена 7 ком Извршна функција затварања ПП врата | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Периодични преглед система паник расвете у згради у Кнез Михаиловој 35 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Периодични преглед система паник расвете у згради у Кнез Михаиловој 36 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 1а

| Укупна цена без ПДВ-а на годишњем нивоу | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом на годишњем нивоу | _______________ РСД Словима: |

Табела 2

Ванредно одржавање

| Ред. бр. | Производ | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | ПДВ | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ванредно одржавање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | FDO221 SINTESO C-LINE, Адресабилни аутоматски оптички детектор пожара | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FDT221 SINTESO C-LINE, Адресабилни аутоматски термодиференцијални/термомаксимални детектор пожара | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FDOOT221 SINTESO C-LINE, Адресабилни аутоматски оптичко-термички детектор пожара са два оптичка и два термичка сензора | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FDB222 SINTESO,S-LINE, C-LINE Подножје адресабилних детектора пожара, равно, за увод каблова само са горње стране | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | FDBZ291 Натписна плочица, сет од 10 комада | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | FDB291 Додатно подножје за надградњу | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | FDME221 SINTESO Адресабилни ручни јављач пожара са директном активацијом | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | FDMH291-R Кућиште јављача, црвено | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | FDMC291 Заштитни поклопац | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Колективни оптички детектор | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | SOL-LX-W-RW Комбинована алармна сирена и бљексалица, црвене боје | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | FDCH221 Кућиште | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | FDCIO222 SINTESO Адресабилни / излазни модул са 4 надзирана улазом и 4 релејна излаза | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | FDCI222 SINTESO Адресабилни улазни модул са 4 надзирана улаза | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Паник светиљка | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Батерија 12V 27Ah | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Замена неисправних делова, програмирање централног уређаја, испитивање и тестирање | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Интервентна поправка по позиву радни сат сервисног техничара и инжењера | h | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Кабал JH(St)H 2x2x08mm | m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ПВЦ каналица | m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Кабал водоотпорни JH(St)H 2x2x08mm Fe 180/E90 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 2а

| Укупна цена без ПДВ-а | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _______________ РСД Словима: |

Табела 3

| Укупна цена без ПДВ-а (Збир табеле 1а и 2а - без ПДВ-а) | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом (Збир табеле 1а и 2а - са ПДВ-ом) | _______________ РСД Словима: |

Датум 					              Понуђач

______________    		М. П. 	    _____________________________