ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ РАДОВА – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ РАДИЈАТОРА У ОГРАНКУ САНУ У НОВОМ САДУ 9/2023

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

| Ред. Бр. | ОПИС РАДОВА | Произвођач/ назив артикла | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приземље |  |  |  |  |  |
| 1. | Пражњење система |  | ком | 1 |  |  |
| 2. | Заштита подова и зидова |  | ком | 1 |  |  |
| 3. | Демонтажа радијатора - тучаних и старих алуминијумских |  | ком | 24 |  |  |
| 4. | Монтажа нових вентила, навијака и пип славина |  | ком | 24 |  |  |
| 5. | Скидање чепова са тучаних радијатора и уградња озраке |  | ком | 16 |  |  |
| 6. | Прилагођавање грејне инсталације за нове алуминијумске радијаторе |  | ком | 18 |  |  |
| 7. | Монтажа радијатора - тучаних и нових алуминијумских |  | ком | 24 |  |  |
| 8. | Пуњења система водом, озрачивање и испирање тучаних радијатора у току грејне сезоне |  | паушал | 1 |  |  |
| 9. | Померање намештаја и враћање на првобитно место након завршетка радова |  | паушал | 1 |  |  |
| 10. | Припрема и фарбање радијаторских и хидрантских цеви |  | паушал | 1 |  |  |
| 11. | Припрема и фарбање постојећих радијатора који се не мењају |  | паушал | 1 |  |  |
| 12. | Алуминијумски радијатор H-600 АКЛИМАТ 174W или одговарајући у чланцима |  | ком | 160 |  |  |
| 13. | Вентил Термо 1/2 PRAV CALEFFI или одговарајући 18 ком Навијак радијаторски 1/2" PR CALEFF или одговарајући 3 ком Навијак радијаторски 1/2" EK CALEFFI или одговарајући 15 ком Редукције 12 ком Озрачне славине 3 ком Славине за пип 18 ком Дихтунг радијаторске спојнице 1" GLOBAL или одговарајући 10 ком Сет редукција за Алуминијумски радијатор 15 ком Радијаторске спојнице 1“ 10 ком Конзола RKP F 8 ком 30 Носачи NGR 30 ком MS Spojnica 15-1/2" SN viega или одговарајући 30 ком MS Spojnica 15-1/2" UN viega или одговарајући 30 ком Cu колено 2A fi 15 viega или одговарајући 15 ком Cu spojnica fi 15 viega или одговарајући 10 ком Cu цеви Ф 15 15 m Остали материјал |  | кпл | 1 |  |  |
|  | I спрат |  |  |  |  |  |
| 14. | Пражњење система |  | ком | 1 |  |  |
| 15. | Заштита подова и зидова |  | ком | 1 |  |  |
| 16. | Демонтажа радијатора - тучаних и старих алуминијумских |  | ком | 24 |  |  |
| 17. | Монтажа нових вентила, навијака и пип славина |  | ком | 24 |  |  |
| 18. | Скидање чепова са тучаних радијатора и уградња озраке |  | ком | 16 |  |  |
| 19. | Прилагођавање грејне инсталације за нове алуминијумске радијаторе |  | ком | 18 |  |  |
| 20. | Монтажа радијатора - тучаних и нових алуминијумских |  | ком | 24 |  |  |
| 21. | Пуњења система водом, озрачивање и испирање тучаних радијатора у току грејне сезоне |  | паушал | 1 |  |  |
| 22. | Померање намештаја и враћање на првобитно место након завршетка радова |  | паушал | 1 |  |  |
| 23. | Припрема и фарбање радијаторских и хидрантских цеви |  | паушал | 1 |  |  |
| 24. | Припрема и фарбање постојећих радијатора који се не мењају |  | паушал | 1 |  |  |
| 25. | Алуминијумски радијатор H-500 АКЛИМАТ 149W или одговарајући у чланцима |  | ком | 160 |  |  |
| 26. | Вентил Термо 1/2 PRAV CALEFFI или одговарајући 19 ком Навијак радијаторски 1/2" PR CALEFF или одговарајући 7 ком Навијак радијаторски 1/2" EK CALEFFI или одговарајући 17 ком Редукције 32 ком Озрачне славине 8 ком Славине за пип 24 ком Дихтунг радијаторске спојнице 1" GLOBAL или одговарајући 20 ком Сет редукција за Алуминијумски радијатор 16 ком Радијаторске спојнице 1“ 20 ком Конзола RKP F 8 ком 32 Носачи NGR 32 ком MS Spojnica 15-1/2" SN viega или одговарајући 30 ком MS Spojnica 15-1/2" UN viega или одговарајући 30 ком Cu колено 2A fi 15 viega или одговарајући 20 ком Cu spojnica fi 15 viega или одговарајући 10 ком Cu цеви Ф 15 15 m Остали материјал |  | кпл | 1 |  |  |
|  | II спрат |  |  |  |  |  |
| 27. | Пражњење система |  | ком | 1 |  |  |
| 28. | Заштита подова и зидова |  | ком | 1 |  |  |
| 29. | Демонтажа радијатора - тучаних и старих алуминијумских |  | ком | 23 |  |  |
| 30. | Монтажа нових вентила, навијака и пип славина |  | ком | 23 |  |  |
| 31. | Скидање чепова са тучаних радијатора и уградња озраке |  | ком | 8 |  |  |
| 32. | Прилагођавање грејне инсталације за нове алуминијумске радијаторе |  | ком | 19 |  |  |
| 33. | Монтажа радијатора - тучаних и нових алуминијумских |  | ком | 23 |  |  |
| 34. | Пуњења система водом, озрачивање и испирање тучаних радијатора у току грејне сезоне |  | паушал | 1 |  |  |
| 35. | Померање намештаја и враћање на првобитно место након завршетка радова |  | паушал | 1 |  |  |
| 36. | Припрема и фарбање радијаторских и хидрантских цеви |  | паушал | 1 |  |  |
| 37. | Припрема и фарбање постојећих радијатора који се не мењају |  | паушал | 1 |  |  |
| 38. | Алуминијумски радијатор H-600 АКЛИМАТ 174W или одговарајући у чланцима |  | ком | 190 |  |  |
| 39. | Вентил Термо 1/2 PRAV CALEFFI или одговарајући 20 ком Навијак радијаторски 1/2" PR CALEFF или одговарајући 15 ком Навијак радијаторски 1/2" EK CALEFFI или одговарајући 8ком Редукције 16 ком Озрачне славине 4 ком Славине за пип 23 ком Дихтунг радијаторске спојнице 1" GLOBAL или одговарајући 20 ком Сет редукција за Алуминијумски радијатор 19 ком Радијаторске спојнице 1“ 20 ком Конзола RKP F 8 40 ком Носачи NGR 40 ком MS Spojnica 15-1/2" SN viega или одговарајући 40 ком MS Spojnica 15-1/2" UN viega или одговарајући 40 ком Cu колено 2A fi 15 viega или одговарајући 30 ком Cu spojnica fi 15 viega или одговарајући 20 ком Cu цеви Ф 15 20 m Остали материјал |  | кпл | 1 |  |  |
|  | III спрат |  |  |  |  |  |
| 40. | Пражњење система |  | ком | 1 |  |  |
| 41. | Заштита подова и зидова |  | ком | 1 |  |  |
| 42. | Демонтажа радијатора - тучаних и старих алуминијумских |  | ком | 16 |  |  |
| 43. | Монтажа нових вентила, навијака и пип славина |  | ком | 16 |  |  |
| 44. | Скидање чепова са тучаних радијатора и уградња озраке |  | ком | 28 |  |  |
| 45. | Прилагођавање грејне инсталације за нове алуминијумске радијаторе |  | ком | 2 |  |  |
| 46. | Монтажа радијатора - тучаних и нових алуминијумских |  | ком | 16 |  |  |
| 47. | Пуњења система водом, озрачивање и испирање тучаних радијатора у току грејне сезоне |  | паушал | 1 |  |  |
| 48. | Померање намештаја и враћање на првобитно место након завршетка радова |  | паушал | 1 |  |  |
| 49. | Припрема и фарбање радијаторских и хидрантских цеви |  | паушал | 1 |  |  |
| 50. | Припрема и фарбање постојећих радијатора који се не мењају |  | паушал | 1 |  |  |
| 51. | Алуминијумски радијатор H-600 АКЛИМАТ 174W или одговарајући у чланцима |  | ком | 17 |  |  |
| 52. | Вентил Термо 1/2 PRAV CALEFFI или одговарајући 16 ком Навијак радијаторски 1/2" PR CALEFF или одговарајући 15 ком Навијак радијаторски 1/2" EK CALEFFI или одговарајући 1ком Редукције 56 ком Озрачне славине 14 ком Славине за пип 16 ком Сет редукција за Алуминијумски радијатор 2 ком Конзола RKP F 8 4 ком Носачи NGR 4 ком MS Spojnica 15-1/2" SN viega или одговарајући 2 ком MS Spojnica 15-1/2" UN viega или одговарајући 2 ком Cu колено 2A fi 15 viega или одговарајући 6 ком Cu цеви Ф 15 3 m Остали материјал |  | кпл | 1 |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _______________ РСД Словима: |
| Рок за извођење радова | _______________ дана |
| Начин плаћања | ___________ аванс ___________ дана |